# Bezpečné elektroinstalace a ochrana majetku před bleskem zajistí Váš klidný spánek.

# Autor: Jaroslav Miklík - Cech elektro okr.Žďár nad Sázavou - okr.Žďár n/S a kraj Vysočina

Motto: „Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán“

Aby nám elektřina dlouhodobě dobře sloužila, musí se jí věnovat daleko více pozornosti než dosud. Toto ví snad každý náš občan, ale většinou to nedodržuje a tak se z elektřiny „dobrého sluhy“  často díky negativním účinkům elektřiny stává „zlý pán“. V praxi nám to obecné rčení potvrzují každoročně náhodné, často až smrtelné úrazy elektřinou a narůstající počet požárů elektřinou způsobených a to nejen v budovách, ale i v automobilech.

Je třeba si uvědomit, že elektrická zařízení a hromosvody patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, stejně jako tlakové nádoby a parní kotle, jako výtahy a zvedací zařízení a jako plynová zařízení, proto práce na nich je pouze pro odborníky. Je jen velmi málo případů, že neodborník (laik) pracuje na zařízení s plynem, na zařízení výtahů, zdvihadel či na tlakových nádobách. Ale velmi vysoký počet neodborných zásahů na elektrickém zařízení je právě způsoben neodborníky – laiky, kteří v mylném domnění, že si jim nic nemůže stát – vrhají se, často „bezhlavě“, na jakoukoliv poruchu instalace v mylném domnění, že základy elektřiny a magnetismu ze sedmé či osmé třídy třídy ZŠ je k odstranění závady opravňují.

Dosud platí a (snad) ještě dlouho dobu bude zřejmě platit „Výchozí revize elektro jsou nutné jen pro potřebu kolaudace, a přivedení elektřiny do objektu tj. pro uvedení do provozu bytu či rod.domku apod.“ Pravidelné (periodické) revize nejsou legislativou nařízeny pro byty a rodinné domky a proto po uvedení do provozu nikdo a nikdy nás nenutí cokoliv pro dobrý stav elektrorozvodů, ale i elektrospotřebičů udělat. A tak až úraz nebo požár často donutí majitele něco udělat, ale to již mnohdy může být pozdě a je třeba si uvědomit, že i za neúmyslné ohrožení života účastníka rodiny může následovat soud a to i přesto, že hazardér realizující zásah do elektrického zařízení bývá již potrestán například trvalým úrazem vlastního dítěte.

Všeobecně je známo, že velká část úrazů způsobených elektřinou v domácnostech i ve firmách je způsobena vadnými, poškozenými a neodborně opravovanými elektrospotřebiči a zejména neudržovanou elektroinstalací. Rovněž většina požárů je podle informací z Hasičského záchranného sboru způsobena poruchou v elektroinstalaci nebo vadným či chybně instalovaným nebo používaným elektrickým spotřebičem.

Elektroinstalace a veškeré elektrorozvody jsou nezbytné k bezpečnému zajištění dopravy elektřiny z elektrárny až po poslední elektrický spotřebič v domácnostech i na pracovištích. Vlastník by měl dbát na jejich bezpečnost, nezbytná je jejich pravidelná kontrola a při jakýchkoli problémech by měl být povolán elektrotechnický odborník s odpovídající kvalifikací, nikoliv „melouchář“.

Ale jak poznáte opravdového odborníka elektro od tzv.meloucháře“ ?

Především by vám měl elektrotechnik odborník doložit:

a) platné Osvědčení podle vyhl. ČUBP č. 50/1978Sb. ne starší než 3 roky (stačí kopie),

b) platné Oprávnění k činnosti (stačí kopie), vydané organizací Státního odborného dozoru – dříve ITI, nyní TI CR (platnost je uvedena na Oprávnění).

c) dále pak i kopii platného Živnostenského listu – možnost konfliktu s Finančním úřadem.

Tuto povinnost mají také stavební firmy, které si odborníky elektro najímají. V tomto případě vám doporučujeme požádat o doložení kopie smlouvy mezi elektroodborníkem a stavební firmou

Teprve takto můžete mít jistotu na odborně vykonanou práci.

## Bezpečnost elektroinstalací

Elektrické rozvody v nových budovách musí být instalovány v souladu s mezinárodními (IEC), evropskými (EN) i českými (ČSN) technickými normami. Rozvody elektřiny v budovách i mimo ně, provedené odborníky podle úředně schválené a odborníky vypracované (projektanti mající osvědčení podle vyhlášky č.50/1987 Sb.) projektové dokumentace elektro (PDE) a doložené výchozí revizí elektro - lze považovat za bezpečné. Dodavatel montážních prací - elektro firma, která tyto rozvody instaluje - za ně také v plném rozsahu odpovídá nejen po dobu záruky, což je období v délce trvání dvou let, ale za bezpečnost nové instalace odpovídá i po celou dobu předpokládané životnosti.

Starší elektrické rozvody realizované v minulém století již novým, přísnějším technickým normám odpovídat nemusí, avšak platí zásada : “pokud provozujete starší elektroinstalace, tyto musí být bezpečné“, protože často u nich hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

Při nezajištění preventivní údržby lze předpokládat podstatné snížení životnosti celé elektroinstalace, ale i možné riziko požáru. U těchto elektroinstalací je nezbytná jejich rekonstrukce. Pokud dojde k poruše na elektrických rozvodech, nikdy neodstraňujte poruchu bez elektrikáře. Elektrický proud je velmi nebezpečný a proto s ním smí pracovat pouze odborníci.

## Projektová dokumentace elektro a hromosvodů  (PD E a PD H)

Pro provedení nových elektroinstalaci (E) a hromosvodů (H) je nezbytná PD E a PD H  v souladu s ČSN 332000-1 (E), ČSN EN 62305-1 (H) a vyhl.č. 499/2006 Sb. Bez této PD E a H nelze započít realizaci žádné nové elektroinstalace nebo montáže nového hromosvodu. Projektant E nebo H musí od vás obdržet veškeré informace k provedení PD E a PD H.

Bez projektu vám nebude provedena revize a následně vydána revizní zpráva.

Bez revize elektroinstalace není možné žádat dodavatele elektřiny o připojení k odběru ze sítě, bez revize H pak bude velmi složité jednání s pojišťovnou, kde je objekt pojištěn, nebo kde má být pojištěn

## Elektroinstalace

Elektroinstalace je nedílnou součástí vaší nemovitosti, bytu, domu nebo jiného objektu či prostoru. Rozvody elektřiny vnímáme ji jako samozřejmost, neboť je nezbytnou pro správnou funkci objektu a v něm instalovaných elektrických spotřebičů. Pokud není elektroinstalace funkční a nemůžeme využít elektrické spotřebiče, musíme zasáhnout a problém řešit. Mnohdy při rekonstrukcích objektů a jejich interiérů stávající elektroinstalace nebude nesplňovat naše požadavky ani požadavky nových technických norem na vyšší bezpečnost a proto opět musíme vzniklou situaci řešit. Jen elektroinstalace, která je  provedena v souladu s předpisy a realizoval ji elektrotechnický odborník s ověřenou kvalifikací - je naprosto bezpečná. Každý odběratel elektrického zařízení si může sám provést kontrolu dodaného rozvaděče, zda má instalovaný výrobní štítek a byl typově odzkoušen zkušebnou elektrických zařízení a je tedy bezpečný. Typově zkoušený rozváděč obsahuje značku CE. Pokud rozváděč tuto značku neobsahuje, nelze jej podle vyhlášky č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů použít v praxi.

Pro rozvod elektroinstalace platí jen předložená elektrotechnická projektová dokumentace a provedení prací odborníkem. Bez PD není možno započít práce elektro a práce H. Pokud projektovou dokumentaci E či H nemáte, ale přesto jste instalaci provedli,  mohou vás čekat blíže nespecifikované problémy

## Rekonstrukce elektroinstalace

I na rekonstrukce či rozšíření elektroinstalací je rovněž třeba projektová dokumentace !!  I zde musí tyto práce provést jen elektrotechnický odborník s prokázanou příslušnou kvalifikací. Rekonstrukce elektroinstalace je často odkládaná, zdá se být příliš náročná, zpravidla je však velmi nutná a potřebná. Dlouhodobé odkládání rekonstrukce vám může, v blízké budoucnosti, přinést nemalá negativní překvapení.

## Ochrana před bleskem (H)

Povinnost provést ochranu před bleskem na budově nařizuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a vyhl.MMR č. 268/2009 Sb.

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb v  §36 odst.2  stanovuje: „… ochrana před bleskem se musí provést tam, kde je ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbách pro bydlení….“, tzn. i v rodinných domech.

Pro systém ochrany před bleskem platí nová ČSN EN 62 305-1, -2, -3, -4. Tato ČSN platí pro všechna nová řešení ochrany před bleskem i pro rekonstrukce a revize.

Pro stávající ochranu před bleskem platí původní ČSN 341390.  POZOR – při rekonstrukci objektu dojde zpravidla i k zásahu na stávající ochraně před bleskem – a pak je nutno postupovat jako u hromosvodu nového !!

## Revize

Jak již bylo řečeno výše, bez řádně provedené revize elektrotechnických zařízení  (E) a  hromosvodů (H) není zpravidla možné dokončený rozvod elektřiny, včetně rozvaděčů či hromosvod předat ke kolaudaci, k užívání, podat Žádost o dodávku el.energie  či přihlásit k pojištění. V některých případech, pokud bude revizní zpráva chybět, mohou nastat provozovateli elektrického zařízení problémy.

A určitě nezapomeňte, že jednotlivé revize může provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti pro danou oblast provádění revizí, tj:

a) předložit platné Osvědčení dle vyhl. ČUBP č.50/1978Sb. ne starší než 3 roky ( kopie),

b) předložit platné Osvědčení a Oprávnění (kopie) pro činnost revizního technika, vydané organizací  Státního odborného dozoru – dříve ITI, nyní TI CR (platnost je uvedena na Oprávnění).  ¨

c) kopii platného Živnostenského listu - možnost konfliktu s Finančním úřadem.

Teprve pak můžete mít jistotu na odborně a kvalifikovaně vykonanou práci.

Poznámka: slovo „revise“, častěji uváděno jako revize je odvozeno z latinského slova re-visio a svým významem znamená (opětovné) prohlédnutí. V praxi bývá také používáno pro přezkum,  prováděný za účelem změny nebo úpravy. Revizor je tedy kvalifikovaná osoba, provádějící nějaký druh revize (kontrolu, prohlídku nebo dohled) atd

revize elektro se vždy sestává :

- vizuální prohlídka elektrického zařízení a jeho provedení v souladu s projektovou dokumentací a protokolem vnějších vlivů, kterým je stanovena míra nebezpečí z hlediska úrazu elektrickým proudem v jednotlivých místnostech budovy např. normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné

- měření elektrických obvodů a jejich kontrola, zda elektrické přístroje instalované v elektrickém zařízení pro zajištění bezpečnosti odpojí vadné elektrické zařízení v čase, než dojde k vážnému ublížení na zdraví či ke škodám na majetku, zda izolační pevnost v elektrických obvodech dosahuje předepsaných hodnot v technických normách, zda jsou spoje v elektrické instalaci provedeny pečlivě, zda elektřina přivedená do objektu má předepsané kvalitativní parametry, jejich nedodržení může být rozporováno s distributorem elektřiny, stanovení optimální hodnoty proudového chrániče instalovaného před elektroměrem – velmi důležité pro optimalizaci vašich dlouhodobých provozních nákladů.

Cech elektro okr.Žďár n/S

Odborníky na zpracování projektů elektro a hromosvodů, nové elektroinstalace, montáže a opravy hromosvodů, opravy elektrospotřebičů, úpravy či rekonstrukce elektroinstalací vám nabídne a jednání s nimi zprostředkuje Cech elektro okr. Žďár nad Sázavou, který má kontaktní adresy na většinu renomovaných elektrofirem nejen na okr Žďár nad Sázavou, ale i v kraji Vysočina. Objednat si zde můžete montáž nových elektroinstalací a hromosvodů, rekonstrukce starších objektů, drobné opravy a rekonstrukce elektrických rozvodů, hromosvodů a pod. a také výchozí a periodické revize elektro a hromosvodů.

Cech elektro okr.Žďár n/S je činný od jara roku 1991, tedy již více než 20 let.

Kontaktovat nás můžete na tel.číslech  566 622 266 a  566 622 923 nebo  mobilem na číslo 731 515 416, nebo také na e-mail adrese: miklik@ebzet.cz, či  ebz.zdar@tiscali.cz.

Zprostředkujeme pro vás kvalitní služby v optimálních cenových hladinách, eventuelně lze se s námi setkat i na  informativní schůzce v kanceláři  EB-ZET na ul.Vančurova 1, Žďár n/S – ale vždy po telefonní domluvě.

Žďár nad Sázavou 20.6.2011					Jaroslav  M i k l í k - cechmistr

Cech elektro okr.Žďár nad Sázavou

Elektrotechnický cech Drahanská vrchovina

Sdružuje odborníky v oboru elektro Blanenska, Boskovicka, Prostějovska, Vyškovska a okolí. Členové ECDV jsou odborníky na elektrické instalace. Poskytujeme odborné konzultace, revize všech elektrických instalací a zařízení.Cech má jedenáctiletou historii a jednosto členů.

Máme školící středisko vyhl.50/78 Sb. , a poskytujeme software na tvorbu revizních zpráv.

Cech garantuje odbornou úroveň svých aktivních členů.

Kontakt:  cechmistr Petr Langr 776 21 29 31     nebo E-mail : ecdv@ecdv.cz

Blansko  25.9.2011                                             Pavel Borek   za ECDV - 602 75 96 57